| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАПИВИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №1 «СОЛНЫШКО» (МБДОУ «Крапивинский детский сад №1 «Солнышко») Кирова ул., д.22, пгт. Крапивинский, Крапивинский район, Кемеровская область, 652440 Тел. (8-384-46) 22-3-31 E-mail: solnushko1-2013@mail.ru От__ _______ 2019г. № ___ | Начальнику территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в Крапивинском и Промышленновском районах Черданцеву Э.Ю. |
| --- | --- |

Ответ на предписание №85 от 04.07.2018г. об устранении выявленных нарушений

санитарно-эпидемиологических требований

Направляем в Ваш адрес сведения о выполнении мероприятий по предписанию об устранении выявленных нарушений.

| Содержание мероприятия | Сведения об исполнении |
| --- | --- |
| 1п. В зоне игровой территории с фасада здания расположены 5 групповых площадок, игровые площадки не разгорожены между собой, принцип групповой изоляции не соблюдается, 1 игровая площадка используется для 2 групп что не соответствует санитарным требованиям п.3.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 2п. На 6 групп используется 5 теневых навеса, что не соответствует требованиям п.3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 | Приложение №1 (фото). Уличные площадки разгорожены цветными баллонами, что позволяет детям знать границы своей территории. Составили заявку на приобретение теневого навеса (заявка прилагается). |
| 3п. Спортивная (физкультурная) площадка имеет неровный рельеф, что не соответствует п.3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 | Приложение №2 (фото). в связи с невозможностью использовать спортивную площадку по назначению, было решено ее демонтировать. |
| 4п. В подготовительной группе дети ростом от 1050 мм до 1200 мм установлены столы высотой 52 см и 58 см, стулья 30 см, что не соответствует требованиям п.6.6. таблицы 1. СанПиН 2.4.1.3049-13 5п. Дети не обеспечены рабочим местом за столом и стулом в соответствии с его ростом, что не соответствует требованиям п.6.6 таблицы 1. СанПиН 2.4.1.3049-13. | Приложение №3 Во все возрастные группы были закуплены недостающие стулья с регулируемыми ножками, что позволяет обеспечить всех детей рабочим местом в соответствии с требованием СанПиН 2.4.1.3049-13 (документы прилагаются) |
| 6п. Для каждого ребенка имеется по 2,5 комплекта постельного белья, полотенец для лица 2 комплекта, полотенец для ног – 1,5 комплекта, что не соответствует требованиям п. 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13. | Приложение №4 (фото) Родителями детского сада была оказана спонсорская помощь в виде недостающих комплектов постельного белья, полотенец для лица, и полотенец для ног. (документы прилагаются) |
| 7. В мед. кабинете на стенах обои, что не соответствует п.4.2. СанПиН 2.4.1.3049- | Приложение №5 (фото) замечания п. 7 были исправлены в ходе ремонтных работ . |
| 8. Количество санитарно-технического оборудования, отсутствие подвода горячей воды к умывальным раковинам во всех группах не соответствует требованиям п.п. 6.16.1., 6.16.2., 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13. | Приложение №6 Во всех группах приобретены и установлены водонагреватели, что соответствует требованиям п.п. 6.16.1., 6.16.2., 6.16.3.СанПиН 2.4.1.3049-13 (документы прилагаются) |
| 9. В санузлах отсутствуют краны для забора воды для технических целей, что не соответствует требованиям п. 17.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 | Приложение №7.(фото) Во всех санузлах имеются краны для забора воды для технических целей. |
| 10. Имеется окно с трещиной в игровой и спальной во второй младшей группе, в игровой средней группы, что не соответствует требованиям п. 4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13. | Приложение №8. Составлена заявка на приобретение и замену стеклопакетов, а также на установку недостающих москитных сеток. (документы прилагаются) |
| 11. В игровой 1-й младшей группы «а» из 24 эл. ламп – 11 перегоревших (45,8%), в 1-й младшей группе «б» из 24 эл. ламп – 8 перегоревших (33,3%), во 2-й младшей группе из 24 эл. ламп – 16 перегоревших (66,7%), в средней из 24 эл. ламп – 12 перегоревших (50,0%), в старшей группе из 24 эл. ламп – 11 перегоревших (45,8%), в подготовительной группе из 24 эл. ламп – 13 перегоревших (54,2%); в раздевальной 1-й младшей группы «а», 2-й младшей группы, средней группы из 6 эл. ламп – по 3 перегоревших (50,0%), в раздевальной старшей группы из 6 эл. ламп –2 перегоревших (33,3%), что не соответствует требованиям п. 7.8. СанПиН 2.4.1.3049-13. | Приложение №9. произведена замена на новые светильники в 2 группах в количестве 24 штук, остальные 47 штук отремонтированы. (документы прилагается.) |
| 12. На пищеблоке в помещении для хранения суточных проб не работает 1эл. лампа из 2-х; коридор из 4-х эл. ламп одна не работает и отсутствует пылевлагонепроницаемая защитная арматура; в овощном цехе не работает 1эл. лампа из 2-х; в складе продуктов лампа накаливания без защитной арматуры; в цехе сырой продукции из 8 эл.ламп работает только 2 лампы и на одном осветительном приборе отсутствует пылевлагонепроницаемая защитная арматура; в варочном цехе не работает 1эл. лампа из 6-ти; в кабинете завхоза из 4-х ламп не работает 2 и отсутствует защитная арматура; в сан.узле в группе младшей А 1 светильник без защитной арматуры; в подготовительной группе в игровой на 1 светильнике нет защитной арматуры, что не соответствует требованиям п.п. 7.8., 7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13. | Приложение №10. (фото) Все не работающие эл. лампы заменены и отремонтированы, пылевлагонепроницаемые защитные арматуры установлены. |

Заведующий МБДОУ «Крапивинский

детский сад №1 «Солнышко»________   ______________  /Е.Б. Барган/

Наименование должности руководителя                 Подпись                 Расшифровка

МП